|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 品类 | 数量 | 单位 |
| 挖掘混凝土沟槽 | 70 | 米 |
| 70电缆穿管 | 230 | 米 |
| 安装70电缆人工费 | 230 | 米 |
| 地面黑化、混凝土掩盖电缆 | 230 | 米 |
| 钻孔 | 2 | 个 |
| 250A断路器 | 1 | 台 |
| 70铜线鼻子 | 10 | 个 |

内江某部新营区（018#）电缆铺设项目明细